［様式３］

高圧ガス製造施設等明細書

| 製造の目的 | 製造 設備の 種類 | 定置式 移動式 | 直接膨張式 間接式 | 段圧縮 元圧縮 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 往復動 回転式 遠心式 吸収式 | 水冷式 空冷式 蒸発式 | １日の冷凍能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ﾕﾆｯﾄ型 非ﾕﾆｯﾄ型 |  |  |  |  | ﾄﾝ |
| 設計圧力 ＭＰa | 高圧部 | 低圧部 | 機器形式名 |  | 製造 番号 |  |
| 圧 縮 機 | 記 号 | 形式 | 気筒 | 回転数 rpm | ﾋﾟｽﾄﾝ 押のけ量 ／h | 冷凍 能力 ﾄﾝ | 原動機 kw | 台 数 | 安全装置の種類 口径､ 作動圧力 ㎜､MPa | 製作所名 |
|  |  |  | 口径 ㎜ | 行程 ㎜ | 数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 容器及び凝縮器 | 記 号 | 品名 | 形式 | 外径×長さ×胴板厚 × (㎜) | 製作所名 | 台 数 | 安全装置の種類 口径､作動圧力､溶融温度 ㎜､MPa､℃ | 主な 材料 |
|  | ａ |  |  |  |  |  |  |
|  | ｂ |  |  |  |  |  |  |
|  | ｃ |  |  |  |  |  |  |
|  | ｄ |  |  |  |  |  |  |
| 容器の 材料 ・ 溶接 試験 | 記号 | 材料 試験 | 溶接部機械試験 | 溶接部非破壊 試験の種別 | 試験年月 | 試験場所 |
|  |  |  | 引張 | 自由曲げ | 側曲げ | 裏曲げ | 衝撃 |  |  |  |
| 耐圧・気密試験 | 記 号 | 製造番号 | 耐圧試験圧力 (MPa) | 気密試験圧力 (MPa) | 試験年月 | 試験場所 |
|  |  |  | 高圧部 | 低圧部 | 高圧部 | 低圧部 |  |  |
|  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｂ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ａ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｂ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｃ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｄ |  |  |  |  |  |  |  |

| 機器の気密試験 | 機器の構成 （記号で記入） | 試験圧力 (MPa) | 試験年月 | 試験場所 | 安全装置 上記以外の | 種類 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高圧部 | 低圧部 |  |  |  |  |
| 機器製造業者 | 所在地 |  |
|  | 会社名 |  |

（注）　「安全装置の種類」は略記号で記載する。バネ式安全弁：Ｓ、高圧遮断スイッチ：ＨＰ、

低圧遮断スイッチ：ＤＰ、可溶栓：ＦＰ、油圧スイッチ：ＯＰ、断水リレー：ＷＰ

○　施設の位置及び構造（付近の状況図）並びにブライン等共通状況を示す系統図

（移動式の場合には、車輌登録番号、車種（名称）等）

別紙図面のとおり。

○　施設の基準

| 付近の火気 | 火気の区分 |  | 最小距離 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 警戒標 |  |
| 滞留しない構造 |  |
| 振動、衝撃、腐蝕等 により冷媒ガスが 漏えいしない構造 |  |
| 保安上重要なバルブ | 誤操作防止 |  | 表示 |  |
| 配管の流体名、方向 |  |
| （特記事項） |
| 施設業者 | 所在地 |  |
|  | 会社名 |  | 冷凍空調施設工事事業所認定番号 |  |
|  | 電話番号 |  | 作成担当者氏 |  |

（注）　毒性ガスを冷媒とする施設については、「消火器」「放出管」「警報設備」「除害設備」

について、「（特記事項）」の欄に記載すること。

# Text boxes

鏡板厚

管板厚