## Sheet1
（第１０号様式）仕様内容適合表
件名：福島県情報通信ネットワークシステムインターネットセキュリティ装置及び負荷分散装置機器賃貸借
担当者名：
・チェック欄に”〇または✕”を記入
インターネットファイアウォール
No. | 分類 | 仕様項目 | チェック
1 | ハードウェア要件 | ハードウェアとソフトウェアが一体となった統合ネットワークセキュリティアプライアンスであること
2 |  | 次世代ファイアウォール装置がどのようにパケット処理をしているのか、入出力のフローに基づいて処理される順番を確認できる資料を提供できること
3 |  | 次世代ファイアウォール装置は、専用のASICを搭載し、CPUの負荷を軽減して高速処理を実現できるアーキテクチャであること
4 |  | 設定やファームウェアを起動時にUSBメモリから読み込めるよう、USB Aポートを1つ以上保有していること
5 |  | シリアルコンソールポートを有して、CLIコマンドによる設定の確認と変更が可能なこと
6 |  | 管理インターフェースを有していること
7 |  | 専用のHA用インターフェースを1ポート以上有していること
8 |  | GbE SFP ポートを8ポート以上有していること
9 |  | GbE RJ45 管理 / HA ポートを2ポート以上有していること
10 |  | GbE RJ45 ポートを16ポート以上有していること
11 |  | 10 GbE SFP+ ポートを4ポート以上有していること
12 |  | 10 GbE SFP+ 超低遅延ポートを4ポート以上有していること
13 |  | 19インチ幅のラック搭載型として1RU以内に収納可能であること
14 |  | 19インチ幅のラック搭載型として2RU以内に収納可能であること
15 |  | 平均消費電力、最大消費電力を提示できること
16 |  | 最大電流を提示できること
17 |  | 熱量（BTU/h）を提示できること
18 |  | 騒音レベル48dBA以下であること
19 |  | 電源が冗長化されていて、ホットスワップ対応可能なこと
20 | 性能要件 | 性能要件を満たしていると確認できる資料を提供できること
21 |  | IPSスループットは、エンタープライズ混合テストかつログを有効にした状態で12Gbps以上であること
22 |  | NGFW(ファイアウォール、IPS、アプリケーション制御有効時）スループットは、エンタープライズ混合テストかつログを有効にした状態で10Gbps以上であること
23 |  | 脅威保護(ファイアウォール、IPS、アプリケーション制御、アンチウィルス有効時）スループットは、エンタープライズ混合テストかつログ有効時で9Gbps以上であること
24 |  | IPv4ファイアウォールスループットは64byte UDPで70Gbps以上であること
25 |  | IPv4ファイアウォールスループットは512byte UDPで78.5Gbps以上であること
26 |  | IPv4ファイアウォールスループットは1518byte UDPで79.5Gbps以上であること
27 |  | ファイアウォールスループット（パケット/秒）が、105Mpps以上であること
28 |  | IPv6ファイアウォールスループットは64byte UDPで70Gbps以上であること
29 |  | IPv6ファイアウォールスループットは512byte UDPで78.5Gbps以上であること
30 |  | IPv6ファイアウォールスループットは1518byte UDPで79.5Gbps以上であること
31 |  | ファイアウォールのレイテンシは、64byte UDPで最小4.19μs以下であること
32 |  | 同時セッションは、TCPで最大7,800,000以上であること
33 |  | 新規セッションは、TCPで毎秒最大500,000であること
34 |  | IPsecVPNスループットはAES 256,SHA-256を用い、512byteで55Gbps以上であること
35 |  | ゲートウェイ間のIPsecトンネルは最大2,000以上接続できること。
36 |  | クライアント-ゲートウェイ間のIPsecトンネルは最大50,000以上であること。
37 |  | SSL-VPNスループットは3.6Gbps以上であること
38 |  | SSL-VPNトンネルモード時の最大同時接続ユーザ数は5,000以上であること。
39 |  | SSLインスペクションのスループットはHTTPSを利用し、IPSを実施した際の平均値が8Gbps以上であること。
40 |  | SSLインスペクションの新規セッションはHTTPSを利用し、IPSを実施した際の平均値が6,000以上であること。
41 |  | SSLインスペクションの同時セッションはHTTPSを利用し、IPSを実施した際の平均値が800,000以上であること。
42 |  | アプリケーション制御スループットはHTTP 64Kを利用し、ログを有効にした状態で28Gbps以上であること。
43 |  | CAPWAPのスループットは HTTP 64 K で65Gbps以上であること。
44 |  | 仮想UTM機能を追加ライセンス無しの標準で、10まで構成できること。最大値が異なる場合、最大値も示すこと
45 | ソフトウェア要件 | https対応のWebインターフェースを有し、それ以外にSSHやTelnetによる遠隔保守が可能であること
46 |  | GUIは一般的なWebブラウザを利用したものであること
47 |  | IPv6によるWebUI/CLIの管理通信に対応していること
48 |  | 次世代ファイアウォール装置（2式）はActive-Standbyの冗長化構成で導入できること
49 |  | Active-Standbyの冗長化を構成する次世代ファイアウォール装置は、外部、内部それぞれに1つのIPアドレスで構成できること
50 |  | Active/Passive，Active/Active両方の冗長構成に対応していること
51 |  | 仮想UTM（VDOM）ごとにプライマリハードウェアを選択することで、Active/Active構成が取れること
52 |  | 次世代ファイアウォール装置は、ワンアームスニファー（ミラーポート接続）、バーチャルワイヤーペア、トランスペアレントモード（ブリッジ）、NAT/ルートモード（L3ルータ）を特別なファームウェアなどに変更することなく、一筐体内で設定が可能なこと
53 |  | ファイアウォールポリシーは、10,000以上サポートできること
54 |  | NAT機能を有していること
55 |  | 仮想UTM（VDOM）を利用することにより、次世代ファイアウォール装置内でNAT型と透過型の混在可能なこと
56 |  | IEEE802.1Q VLANトランク機能を有していること
57 |  | IEEE802.3ad リンクアグリゲーション機能を有していること（Static，LACP）
58 |  | ジャンボフレーム (9,216Bytes) をサポートすること
59 |  | インターフェースを指定して、パケットキャプチャを採取できること
60 |  | RIPv2, OSPFv3, BGPのダイナミックルーティングに対応していること
61 |  | IPv4およびIPv6のOSPF Graceful Restartに対応していること
62 |  | スタティック、RIP、OSPF、BGPのルーティング機能を有し、異なるルーティングプロトコルにリディストリビューション可能なこと
63 |  | インターネットサービスのIPアドレスデータベースを有し、Amazon、 Salesforce、Microsoft Azure、Microsoft Office 365、Box、Google Cloudを宛先に選択し、ルーティングできること。また、インターネットサービスのIPアドレスデータベースを管理者が更新することなく動的に更新される運用が可能なこと
64 |  | マルチキャストルーティング機能を有し、PIMモードでスパース、デンスを設定できること
65 |  | SD-WAN機能により、複数インターフェースのバンド幅、通信量、セッションに基づくWAN最適化を行えること
66 |  | WANリンクの冗長が可能で、自動的に経路障害の検出が可能なこと
67 |  | Webプロキシサーバ(フォワードプロキシ)機能を有し、プロキシの自動設定ファイル（PAC）、Webプロキシ自動検出プロトコル（WPAD）でWebブラウザを設定する方法を展開できること
68 |  | Webプロキシサーバとして動作すること。
69 |  | Office365通信のローカルブレイクアウトを自動化させる機能を有していること
70 |  | ネットワーク内の機器やOSを自動的に識別し、かつリスト表示可能なこと
71 |  | IPsecVPNによるサイト間VPNに対応していること
72 |  | IPsecサイト間VPNにおけるIKE証明書認証に対応していること
73 |  | WebUIで、CPU使用率、メモリ使用率、セッション数の推移をリアルタイムでモニタリングが可能であること
74 | セキュリティ機能要件 | DoS攻撃防御機能を有していること
75 |  | Macアドレスのラーニング情報を元にしたデバイス情報にて、ファイアウォールのポリシー制御が可能なこと
76 |  | ファイアウォールのポリシー毎にアンチウイルス、Webフィルタ、DNSフィルタ、アプリケーションコントロール、IPS、SSLインスペクション機能の有効/無効設定が可能なこと
77 |  | アンチウィルス、Webフィルタ、アプリケーションコントロール、IPS、アンチスパム、DLPはIPv6に対応していること
78 |  | ユーザ識別、アプリケーションコントロール、IPS、アンチウィルス、Webフィルタリング、DNSフィルタ、DLP機能を提供可能なこと
79 |  | 2,300種類以上のアプリケーションをポート番号に関わらず識別して可視化できること
80 |  | ファイアウォールで適用するサービス(UDP/TCP/SCTP)とアプリケーション制御のアプリケーションライブラリは分かれていること
81 |  | クレジットカード番号，またはカスタマイズした文字列パターンでのデータフィルタが可能であること
82 |  | 12,000以上のIPSシグネチャを有していること
83 |  | カスタムでアプリケーションおよびIPS防御のシグネチャを作成できること
84 |  | 80,000以上のボットネットC&CドメインのFQDN情報を有し、ファイアウォールのポリシーで有効/無効に設定できること
85 |  | ボットネットC&CドメインのFQDN情報を有し、ファイアウォールのポリシー（DNSフィルタ）で有効/無効に設定できること。
86 |  | ボットネットIP情報を有し、ファイアウォールのポリシー（IPSセンサー）で無効/ブロック/モニタに設定できること
87 |  | サーバ証明書のコモンネームを参照して、サーバのFQDNの情報でWebフィルタリングするcertificate inspection機能を有していること
88 |  | 次世代ファイアウォール装置内でSSH通信を復号し、ポートフォワード通信を検知可能であること
89 |  | 次世代ファイアウォール装置内でSSL通信を復号し、アプリケーションコントロール、IPS、アンチウィルス、WebフィルタリングのFull SSL inspection（Deep inspection）が可能であること
90 |  | 次世代ファイアウォール装置内にサーバ証明書と鍵をインポートし、その証明書と鍵をもとに該当するサーバ宛てのSSL通信を復号し、アプリケーションの識別およびコンテンツ検査のポリシーが適用可能であること
91 |  | Active Directory等と連携し、IPv4及びIPv6環境でIPアドレスとユーザ情報を紐付けて可視化と制御が可能であること
92 |  | インターネット経由でファームウェアならびにシグネチャファイルを次世代ファイアウォール装置に直接ダウンロードおよびインストール可能であること。またProxy経由でもこれが可能であること
93 |  | Webフィルタリング機能は、80以上のカテゴリーに分類されて、クラウドクエリを行って最新のURL情報に基づくフィルタリング機能を提供できること
94 |  | アンチウィルス機能に未知のファイルを仮想OS環境で実行するCloud Sandbox検査機能が含まれていること
95 |  | アンチウイルスは、ヒューリスティック検査に対応していること
96 |  | 不正なデバイスに対して管理者が隔離を実施できること。スイッチのコントローラ機能を有効化している場合は、Macアドレスレベルの隔離をスイッチで行えること
97 | 管理機能要件 | WebUIは、日本語、英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、韓国語に対応していること
98 |  | WebUI上でコマンドラインインターフェースを利用可能なこと
99 |  | 過去の設定を自動保存し、GUI上で設定を比較する機能を持つこと
100 |  | 複数の異なるバージョンのOSを保存できること
101 |  | ポリシー毎にUTMログにするかすべてのログにするかを選択できること
102 |  | 4台以上の外部Syslogサーバにログ出力可能であること
103 |  | 次世代ファイアウォール装置上でログ閲覧が可能であり、ログ管理装置と連携した場合は、次世代ファイアウォール装置のWebUIでログ管理装置で収集されているログを閲覧できること
104 |  | 次世代ファイアウォール装置の通信ログは、許可も拒否もログに残せること
105 |  | 特定時間内で発生した脅威や通信を視覚的に表示して、マウスクリックのみで情報をフィルタして抽出できる機能を有していること
106 |  | 仮想UTM（VDOM）単位で管理者を分割することが可能なこと
107 |  | 複数台の次世代ファイアウォール装置のファームウェア、シグネチャ、設定を一元管理できるアプライアンスと連携可能なこと。また、当該アプライアンスとの連携により、各次世代ファイアウォール装置がインターネットに接続しなくてもシグネチャを提供できること
108 |  | 複数台の次世代ファイアウォールのログを集中管理し、レポート生成可能なアプライアンスと連携可能なこと
109 |  | システム設定のバックアップは、暗号化とパスワードを設定してエクスポート可能であること
110 |  | 仮想UTM（VDOM）ごとに設定のバックアップ・リストアが可能なこと
111 |  | Cloudによるログの分析と管理が可能で、利用帯域、セッション数、Webの利用状況、脅威に関するレポートをメールで所得できること。
112 | エンドポイント連携 | WindowsとMac OSのSSL-VPNとIPSec-VPNのクライアントソフトウェアを無償で提供できること
113 |  | エンドポイント管理システムのソリューションと連携して、ゼロトラストタギングルールを使用し、管理対象エンドポイントが検出したさまざまな属性に基づき、ファイアウォールポリシー制御が可能なこと
114 | その他 | スイッチのコントローラ機能を有し、最大72台のスイッチに対して設定と管理を行えること
115 |  | 無線APのコントローラ機能を有し、最大512台のAPに対して設定と管理を行えること。また、トンネルモードの場合、最大256のAPに対して設定と管理を行えること。
116 |  | 二要素認証用トークン(ハードウェア/ソフトウェア)をサポートし、最大5,000まで管理可能なこと
117 |  | メーカの研究および分析のエキスパートによる最新の脅威対策を実施していること
118 |  | LGWAN-ASPサービスとして、ライセンス情報の登録とシグネチャ配信のソリューションを提供しており、サービス利用がライセンスに含まれていること
119 |  | ファブリックコネクタで、Cisco ACI、Google Cloud Platform、Microsoft Azure、Nuage Virtualized Services Platform、OpenStack (Horizon)、Oracle Cloud Infrastructure (OCI)、VMware NSX、AWSとのSDN連携が可能なこと
Webフィルタ/プロキシサーバ
No. | 分類 | 仕様項目 | チェック
1 | 全般 | Webフィルタリングソフト、もしくはWebフィルタリングサービスであること
2 |  | 国内で開発・販売されている製品で、日本語によるサポート対応が可能であること
3 |  | 動作環境として、Windows ServerとRed Hat Enterprise Linuxのいずれにも対応していること
4 |  | ホームページの改竄やマルウェア感染の疑いのある場合、そのサイバーリスク情報を通知する無償のサービスを提供メーカが直接、提供していること。
また、実際のインシデントとマルウェアの解析結果からの不正な通信先が含まれた脅威情報カテゴリや、IT不正技術カテゴリなど危険なサイトへの通信が発生した際に、管理者にメール通知が可能なこと。
5 |  | 情報教育の支援機能には、定期的に問題が見直されるサンプル問題が付随していること
6 | 外部攻撃対策 | 安全性が確認されているWebサイトへのみアクセスを許可し、未登録サイトへのアクセスをブロックすることが可能なDBを搭載していること
7 |  | 安全性が確認されているWebサイトへのアクセスのみを許可した場合に業務に影響なく利用できる仕組みを標準搭載していること
8 |  | インストールした状態で、初期値がDBに未登録のWebサイト・脅威情報サイト・改ざんサイトへのアクセスのブロックがそれぞれ専用のカテゴリにおいてブロック 設定で提供されること
9 |  | ファイルの拡張子をリスク別にダウンロード制限が可能であり、Webサイトにアクセスしただけでマルウェアに感染してしまう攻撃の対策ができること。
なお、OSやアプリケーションのアップデートなどに利用されるサイトのダウンロードは許可でき、利便性を損なわずにセキュリティを担保できること
10 |  | 安全を確認できていないURLにクレデンシャル（認証情報）を送信することをブロックし、フィッシングサイト対策ができること
11 | 出口対策 | フィルタリングのDBが1営業日に最低4回は更新されること。
出口対策用のDBを有し、以下の内容が含まれていること
・世界中のハニーポットや独自の探索システムで収集した実際のマルウェア挙動に基づいた情報
・国内の企業、官公庁、公共団体などで「実際に確認された」マルウェアによるアクセス先情報
・国内1,000台以上の監視センサー(FW/UTMなど)のログを元に相関分析された情報
・専任のセキュリテイアナリストよって分析精査された情報
12
フィルタリングのDBが1営業日に最低4回は更新されること。
また、出口対策用のDBを有し、以下の内容が含まれていること。
・メーカ独自に収集した、改ざんが行なわれている脆弱なWebサイトのIPアドレス/URLリスト
・上記のIPアドレス/URLリストの情報は「改ざんサイト」カテゴリとして明示的にDBに登録・反映される
13 | その他外部攻撃対策 | 脅威情報への通信が発生した際に、管理者にメール通知が可能なこと
14 |  | 脅威情報以外に、IT不正技術カテゴリなど、メール通知したいカテゴリを設定できること
15 |  | 脅威情報サイトにアクセスしたクライアント端末をインターネットから隔離し、管理者へメール通知が可能なこと
16 |  | デコードなしでSSLセッションを張っている怪しい通信を一定期間で自動切断することが可能なこと
17 |  | Webサービスを機能ごと・組織ごとに制御する機能を有し、Webサービスごとの「ログイン、書き込み、アップロード」等操作ごとの制御でき、それらの設定は同一の管理画面上のボタン1つで簡潔に実施できること。
18 |  | Webサービスにログイン後のページもカテゴリ判定が可能なこと
19 |  | Webサービスが取得している認証を表示し、ISMAP等の国内認証を含めて取得認証ごとに表示・絞り込み検索・制御が可能なこと
20 |  | 管理者画面の二段階認証を行うことで不正ログイン防止を強化できること
21 |  | Google Workspace/Microsoft365/Box/AWS/LINEにおいて、個人アカウント・テナントの利用を制御できること
22 | 内部漏えい対策 | Webサイトへのデータ送信(POST)規制ができること
23 |  | 上記機能はHTTPSサイトであっても別途SSLアクセラレータ製品を用意せずに標準機能で実現できること
24 |  | データ送信(POST)規制は、「パスワード解除」「警告のみ」「監視」と併用して設定が可能なこと
25 |  | 必要に応じてPOSTされた添付ファイルを復元し、どのURLにどんなファイルをPOSTしたか調べることができること
26 |  | POSTのログが一括エクスポートできること
27 |  | Webサービスにて生成AIのサービス毎の制御ができること
28 |  | 指定したドメイン・アカウント以外の生成AIへのログインを制御することが可能なこと
29 |  | 生成AIアクセス時の警告画面の内容やブロックが推奨される単語について、独自のテンプレートがあること
30 |  | 生成AIの質問内容を単語単位で制御し、フィルタリングアクションとして、許可/ブロック/監視/マスキングから選択できること
31 |  | 生成AIでの「質問内容」「回答内容」両方のログを取得できること
32 | Webフィルタリング機能 | FQDNだけでなく下位のページのURLでもフィルタリングが可能であり、ログに残ること
33 |  | セーフサーチ（検索エンジンによる検索結果制御機能）の強制的な設定が可能であること
34 |  | セーフサーチの対象サイトがDB配信され、対象サイトの仕様変更があった場合でも、製品をバージョンアップすることなく継続的に強制化が可能であること
35 |  | PICS規格のラベル情報を含んでいる場合のPICSレベル閾値設定が可能
36 |  | メーカが推奨するフィルタリング設定のテンプレートが用意されていること
37 |  | 日本の組織に応じたグループ・ユーザ管理ができそれを基にフィルタリグルールの設定ができること
38 |  | URLリストをインポートすると、URLが整理された状態で、ユーザ毎に登録可能なURLカテゴリとして利用可能であること
39 |  | ACLでのフィルタリングルールの設定ができること
40 | ブロック画面 | ブロック画面をカスタマイズできること
41 |  | クライアント端末の言語設定を自動判定してブロック画面の言語を切り替えられること
42 | SSLデコード | SSL(HTTPS）通信を解析・制御可能であること
43 |  | SSLデコード対象をWebサービスに限定し、ルールパーツで条件設定が可能なこと
44 |  | Windows Update等、SSLデコードにより正しく動作しなくなる通信を自動で除外することで管理者の負荷軽減が可能なこと
なお、除外設定はボタン1つで簡潔に有効/無効の切り替えが可能なこと
45 | キャッシュ | HTTP/HTTPSキャッシュ（ディスク/メモリキャッシュ）の利用可否をホスト単位やグループ単位で設定でき、複数台サーバで共有可能なこと
46 |  | HTTP/認証/DNS等のキャッシュを管理GUI上で削除でき、メモリキャッシュはホスト単位でのキャッシュクリアにも対応していること。
また、SSL Adapter利用時にSSL代理証明書キャッシュを、保存期間の指定により削除が可能なこと
47 |  | 動画コンテンツ（WMV、MOV、MP4、Flash等）のプログレッシブダウンロードが可能であり、動画コンテンツ向けのキャッシュサーバーとして有効なこと
48 | 認証 | ユーザ認証の除外条件として、URL、ホスト名、ホストIP、クライアントIP、User-Agent、ACLの指定が可能なこと
49 |  | 難読レベルを調整可能なCAPTCHA認証を利用できること
50 |  | ユーザーアカウントへの辞書攻撃の防止を目的とした、認証エラー時のロック機能を有すること
51 |  | 管理画面にアクセスするパスワードのポリシー（英数字や大文字の組合せなど）、パスワードの有効期間、複数回パスワードエラー時にロックするなどが設定可能なこと
52 | ログ・レポート | アクセスログの出力フォーマットがカスタマイズ可能で、ポリシーごとに適用するフォーマットも変更できること
53 |  | アクセスしたWebサイトのページタイトルをアクセスログ上に表示可能なこと
54 |  | レポート機能が無償で付属されており、外部DBを用意せず利用可能なこと
55 |  | ドリルダウン操作により、複数の条件を掛け合わせた任意のレポートを表示可能なこと
56 |  | Splunk社製のSIEM製品にリアルタイムにアクセスログを転送することが可能なこと
57 |  | リプレイス時に設定情報やログデータをスムーズに移行可能であること
58 |  | オンプレミス版からクラウド版へグループ設定やフィルタリングルール設定のうち一部を移行する機能を有していること
59 | ユーザ管理 | グループごとに有効期間が指定でき、特定日以降フィルタリング開始とするグループ事前設定や、テンポラリのグループ作成が可能なこと
60 |  | 特定の曜日・日付け・時間単位でフィルタリングルールの設定が可能なこと。また、祝祭日設定が可能であり、時間割プリセット機能を有していること。
61 |  | 長期期間休業や特別なイベント期間等の任意の日時を管理者で指定のうえ、フィルタリングルールの反映が可能なこと
62 |  | ユーザのWeb利用の時間制限ができること
63 | 構成 | 上位のプロキシサーバを15台以上指定でき、各プロキシサーバのアクティブ/スタンバイ設定、ラウンドロビンを含む任意の転送比率指定が行えること
64 |  | 仮想技術を用いずに最大4つまでのプロセスを起動させソフトウェア的に冗長化が可能で、1台あたりの同時接続数上限は40,000であること
65 |  | Outgoing IPを個社ごとに専有IPアドレスに固定化できること
66 | 独立した第三者機関による認証 | ISO27001の認証を取得していること
WAN回線分散/プロキシサーバ
No. | 項 目 | 仕 様 | チェック
1 | 筐体 | 19インチラックに収容でき、1Uに収まること
2 |  | 本体の重量は9kg以下であること
3 | インタフェース | 1000Base-T に対応したイーサネットポートを 6ポート以上備えること
4 |  | 10G Fiberを12ポート以上搭載可能なこと
5 | 電源 | 最大消費電力は230W以下であること
6 |  | 電源冗長化機能を持ち、ホットスワップに対応していること
7 |  | 80plus platinum認定取得していること
8 | その他 | メモリは64GB以上、ストレージはSSDであること
9 |  | プロセッサーはIntel Xeon 14core同等以上であること
10 |  | SSLオフロード機能を提供するための独立した専用TLS/SSLセキュリティプロセッサーを搭載していること
11 | 機能要件 | 以下の機能を接続先Hostヘッダ、URL、IPアドレスのいずれかを用いて制御が可能であること
1) 特定の接続先への通信を許可／遮断する
2) 特定の接続先への通信は上位Proxyサーバへ多段接続する
3) 接続先に応じて転送するNext-hopの機器を選択する
プロキシ接続を行う端末（送信元アドレスや認証情報）に応じて 1)～3) を優先順位付けした上、組み合わせて設定が可能であること
12 |  | 外部から取得したMicrosoft Office365のURL一覧を条件としたトラフィックの振り分けができること
13 |  | Webプロキシとして明示型もしくは透過型で利用可能なこと
14 |  | HTTPヘッダ等の追加、削除、書き換えが可能であること
15 |  | TCLなどのスクリプト言語で負荷分散方法を記述できること
16 |  | L4ファイアウォール機能を有すること
17 |  | DDoS対策機能を有すること
18 |  | RADIUS、LDAP、Windows ADなどのID管理基盤と組み合わせることでアクセス制御機能を提供できること
19 |  | Microsoft 365で使用するURLの最新情報を取得しクラスリストに取り込むことができること
20 |  | 負荷分散方式として、ラウンドロビン、最小コネクション数、最速応答時間を含め、25種類（11 別紙1）以上の方式に対応していること
21 |  | ソースIP、Cookie、SSL Session ID によるセッション維持機能に対応していること
22 |  | IPv4 → IPv6、IPv6 → IPv4負荷分散に対応し、かつアドレス変換前、変換後のログを出力できること
23 |  | 1台のロードバランサーを複数のロードバランサーとして使用できる仮想化機能(IPv4/v6対応)を標準搭載していること
また、パーティションは最大255個に区切ることができること
24 |  | 仮想化機能を使用するにあたり、仮想化したロードバランサーをVLAN tag及び物理ポートに割り当てることができること
25 |  | L4ファイアウォール、SSLオフロード、GSLB、IPsec-VPN機能を使用するにあたり、追加ライセンスが不要なこと
26 |  | 2台での冗長構成に対応していること
27 |  | 日本語GUIに対応していること／CLIでも設定が可能なこと
28 |  | ファームウェアイメージを複数領域に保存可能で、その中から起動時のイメージを選択可能なこと
29 |  | 事象解析に必要となるログを外部に出力できること
30 | 性能要件（ADCパフォーマンス） | 最大50Gbps以上のアプリケーションスループット（レイヤー7）を有すること
31 |  | レイヤー4CPSが200万以上であること
32 |  | レイヤー4同時セッション数が1億2,800万以上であること
サーバ負荷分散装置
No. | 項 目 | 仕 様 | チェック
1 | 筐体 | 19インチラックに収容でき、1Uに収まること
2 |  | 本体の重量は9kg以下であること
3 | インタフェース | 1000Base-T に対応したイーサネットポートを 6ポート以上備えること
4 |  | 10G Fiberを4ポート以上搭載可能なこと
5 |  | 40G Fiberを4ポート以上搭載可能なこと
6 | 電源 | 最大消費電力は240W以下であること
7 |  | 電源冗長化機能を持ち、ホットスワップに対応していること
8 |  | 80plus platinum認定取得していること
9 | その他 | メモリーは32GB以上、ストレージはSSDであること
10 |  | プロセッサーはIntel Xeon 8core同等以上であること
11 |  | SSLオフロード機能を提供するための独立した専用TLS/SSLセキュリティプロセッサーを搭載していること
12 | 機能要件 | 以下の機能を接続先Hostヘッダ、URL、IPアドレスのいずれかを用いて制御が可能であること
1) 特定の接続先への通信を許可／遮断する
2) 特定の接続先への通信は上位Proxyサーバへ多段接続する
3) 接続先に応じて転送するNext-hopの機器を選択する
プロキシ接続を行う端末（送信元アドレスや認証情報）に応じて 1)～3) を優先順位付けした上、組み合わせて設定が可能であること
13 |  | Webプロキシとして明示型もしくは透過型で利用可能なこと
14 |  | HTTPヘッダ等の追加、削除、書き換えが可能であること
15 |  | TCLなどのスクリプト言語で負荷分散方法を記述できること
16 |  | L4ファイアウォール機能を有すること
17 |  | DDoS対策機能を有すること
18 |  | RADIUS、LDAP、Windows ADなどのID管理基盤と組み合わせることでアクセス制御機能を提供できること
19 |  | 負荷分散方式として、ラウンドロビン、最小コネクション数、最速応答時間を含め、25種類（別紙1）以上の方式に対応していること
20 |  | ソースIP、Cookie、SSL Session ID によるセッション維持機能に対応していること
21 |  | IPv4 → IPv6、IPv6 → IPv4負荷分散に対応し、かつアドレス変換前、変換後のログを出力できること
22 |  | 1台のロードバランサーを複数のロードバランサーとして使用できる仮想化機能(IPv4/v6対応)を標準搭載していること
また、パーティションは最大127個に区切ることができること
23 |  | 仮想化機能を使用するにあたり、仮想化したロードバランサーをVLAN tag及び物理ポートに割り当てることができること
24 |  | L4ファイアウォール、SSLオフロード、GSLB、IPsec-VPN機能を使用するにあたり、追加ライセンスが不要なこと
25 |  | 2台での冗長構成に対応していること
26 |  | 日本語GUIに対応していること／CLIでも設定が可能なこと
27 |  | ファームウェアイメージを複数領域に保存可能で、その中から起動時のイメージを選択可能なこと
28 |  | 事象解析に必要となるログを外部に出力できること
29 | 性能要件（ADCパフォーマンス） | 最大40Gbps以上のアプリケーションスループット（レイヤー7）を有すること
30 |  | レイヤー4CPSが100万以上であること
31 |  | レイヤー4同時セッション数が9,600万以上であること