## 共通事項
|  | 福島県建築関係工事特記仕様書 【R7年10月版】 | [50 empty] | 項 目 |  |  |  |  | 特 記 事 項
[100 empty] | ４ | ○ | 1 |  | 事前措置 |  |  | ※ | 浄化槽・排水槽等の汚水・汚物等を処理し、洗浄、消毒等を行う。 | [37 empty] | 【3.2.1】
[107 empty] | ※ | オイルタンク、オイルサービスタンク及び配管内の廃油を処理し、洗浄等を行う。
| Ⅰ 工事概要 | [50 empty] | １ | ○ | 12 |  | 電子納品 |  |  | 電子成果品は、福島県電子納品運用ガイドライン（営繕工事編）により納品を行う。
[59 empty] | 対象書類 |  |  |  |  | （ | ※ | 工事写真 |  |  |  |  | ・ | 施工計画書 | [5 empty] | ※ | 完成図 |  |  |  | ・ | その他（ | [12 empty] | ） | ） |  | 解体施工 | ○ | 2 |  | 機器等の解体 |  |  | ※ | 工事範囲内の機器類は、各種別ごとに分別解体する。 | [37 empty] | 【3.4.1】
|  | 1 工事名称 | [57 empty] | ※ | 検査用機器（パソコン、モニター等）は、受注者が準備する。 | [45 empty] | ※ | 設備機器等は専門業者又はメーカーが解体し、バッテリー液・フロンガス等は関係法令に基づき適正に処分する。
[52 empty] | 一般共通事項 | [9 empty] | 原則モニターのサイズは、２１～２４インチ程度とし、解像度はアスペクト比16:9の場合1920×1080以上、アスペクト比16:10の場合1920×1200以上とする。
[46 empty] | 地 内 | [54 empty] | ○ | 3 |  | 基礎及び杭 |  |  | 杭の撤去 | [13 empty] | ※ | 行う |  |  | ・ | 残置 | [19 empty] | 【3.9.2】
|  | 2 工事場所 | [57 empty] | ※ | 工事写真のサムネイル一覧を提出する。 | [45 empty] | 残置または一部撤去の場合の処理 | [13 empty] | ※ | 杭種、杭径、位置、杭頂部高さ等の記録を整備し、監督員に提出する。
[107 empty] | 解体方法 | [13 empty] | ※ | 引抜き |  |  | ・ | 破砕 |  |  | ・ | 杭頭はつり |  |  |  | （ |  |  | ｍまで）
|  | 3 建物概要 | [50 empty] | ○ | 13 |  | 完成時の提出書類 |  |  | (1) |  | 完成図書 |  |  |  | （ | ※ | 提出する |  |  |  | ・ | 提出しない |  |  |  |  | ） | ・ | 黒表紙(金文字入) A4版（１部） | [11 empty] | ※ | ハードファイルA4版（１部） | [14 empty] | 引抜いた杭の処理 | [13 empty] | ・ | （ | [19 empty] | ）
[59 empty] | (2) |  | 建築物の保全に関する書類 | [10 empty] | （ | ※ | 提出する |  |  |  | ・ | 提出しない |  |  |  |  | ） |  | ハードファイルA4版（１部） | [20 empty] | 杭撤去跡の処理 | [13 empty] | ・ | 山砂 |  |  | ・ | 流動化処理土 | [5 empty] | ・ | セメントミルク | [5 empty] | ・ | （ |  |  |  |  | ）
[59 empty] | (3) |  | 完成図 |  |  |  | （ | ※ | 提出する |  |  |  | ・ | 提出しない |  |  |  |  | ） |  | Ａ２版、Ａ３版２つ折り製本（各１部） | [27 empty] | 杭の種類
[5 empty] | 建 物 名 称 | [7 empty] | 構 造 | [6 empty] | 階 数 | [6 empty] | 延面積 （㎡） | [6 empty] | 消防法施行令 別表第１区分 | [10 empty] | 備 考 | [13 empty] | (4) |  | ＣＡＤデータ、PDFデータ（１式） | [12 empty] | （ | ※ | 提出する |  |  |  |  | ・ | 提出しない |  |  |  |  | ） | [20 empty] | ・ | 遠心力鉄筋コンクリート杭 | [10 empty] | ・ | 高強度プレストレスコンクリート杭
[76 empty] | （※ＣＡＤデータ提出の場合には、オリジナルCADデータも提出のこと。） | [31 empty] | ・ | 場所打ちコンクリート杭 | [10 empty] | ・ | 木ぐい
[76 empty] | （※PDFデータとは、ＣＡＤデータをPDF形式で保存したもの。） | [31 empty] | ・ | ＲＣパイル
|  |  | 1 | [104 empty] | 建物名等 | [8 empty] | 杭径 |  |  |  |  | 長さ |  |  |  |  | 本数 |  |  |  | 備考
[53 empty] | ○ | 14 |  | 完成図（施工図及び |  |  | 第1編〔総則〕1.8.4〔完成図その他〕によるほか、下記による
|  |  | 2 | [52 empty] | 施工計画書を除く） |  |  | (1) |  | 種類及び記入内容
[61 empty] | 種類 | [14 empty] | 記入内容
3
[101 empty] | ○ | 4 |  | さく、照明設備等の |  |  | 付属物の解体 | [8 empty] | ・ | 行う |  | （ | ・ | 図示による |  |  |  |  | ・ | [6 empty] | ） |  | ・ | 行わない | [9 empty] | 【3.10.1】
|  |  | 4 | [100 empty] | 付属物
[53 empty] | ○ | 15 |  | 設計ＣＡＤデータ貸与 |  |  | ※ | 有 |  |  |  | ・ | 無
[101 empty] | ○ | 5 |  | 構内舗装、樹木等 |  |  | 樹木等の伐採、伐根 | [8 empty] | ・ | 行う |  | （ | ・ | 図示による |  |  |  |  | ・ | [6 empty] | ） |  | ・ | 行わない | [9 empty] | 【3.11.1】
[53 empty] | ○ | 16 |  | 工事検査 |  |  | 提出写真 | [47 empty] | 支障となる樹木の移植 | [8 empty] | ・ | 行う |  | （ | ・ | 図示による |  |  |  |  | ・ | [6 empty] | ） |  | ・ | 行わない
| Ⅱ 工事仕様 | [59 empty] | 工事検査に際し、下記により写真を監督員に提出する。
[68 empty] | 着工前 | [6 empty] | 工事中 | [6 empty] | 竣工 | [6 empty] | 部数 | [11 empty] | ○ | 6 |  | 地下埋設物及び |  |  | 撤去する地下埋設物、埋設配管 | [12 empty] | ・ | あり |  | （ | ・ | 図示による |  |  |  |  | ・ | [6 empty] | ） |  | ・ | なし | [5 empty] | 【3.12.1】
|  | 1 | 図面及び本特記仕様書に記載無き事項は、次による。 | [57 empty] | 既済検査 | [6 empty] | ○ | [6 empty] | ○ | [13 empty] | １部 | [14 empty] | 埋設配管
|  |  |  | ※ | 「福島県建築関係工事共通仕様書」（福島県土木部）
|  |  |  | ※ | 「建築物解体工事共通仕様書（令和４年版）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） | [55 empty] | 竣工検査 （既済後） | [6 empty] | ○ | [6 empty] | ○ （○） | [6 empty] | ○ （○） | [6 empty] | １部 （１部）
|  |  |  | ・ | 「公共住宅建設工事共通仕様書」（令和４年度版）」（公共住宅事業者等連絡協議会編集） | [94 empty] | ５ | ○ | 1 |  | 再資源化等 |  |  | 中間処理、再資源化施設 | [10 empty] | ※ | 「１ 一般共通事項 ７ 発生材の処理」による。 | [26 empty] | 【4.4.1】
|  |  |  | ・ | （ | [26 empty] | ） | [29 empty] | ※ | 上記以外の必要写真は、監督員の指示による。 | [43 empty] | 再資源化する建設廃棄物 | [10 empty] | ※ | 建設リサイクル法による特定建設資材廃棄物
|  |  |  | ・ | （ | [26 empty] | ） | [29 empty] | ※ | 撮影は福島県土木部制定「建築設備工事写真管理基準」による。 | [54 empty] | ※ | 金属類
[100 empty] | 建設廃棄物の処理 | [17 empty] | ※ | 資源有効利用促進法に基づく指定再資源化製品
|  | 2 | 項目は、番号の前に○印 、または番号に○印の付いたものを適用する。適用しない項目等は斜線、・印、または無印とする。 | [49 empty] | ○ | 17 |  | 建設工事使用機械等 |  |  | ※ | 建設工事による排出ガス対策型建設機械を使用すること。 | [57 empty] | ※ | 資源有効利用促進法に基づく指定再利用促進製品
[59 empty] | ※ | 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針に基づき、低騒音型建設機械を使用すること。 | [57 empty] | ・ | 廃棄物処理法に基づく水銀使用製品産業廃棄物
|  | 3 | 特記事項は、○印 の付いたものを適用する。 | [55 empty] | ※ | 建設機械等のアイドリングストップを実施し、その点検を行うこと。 | [57 empty] | ・ | 硬質ポリ塩化ビニル管及び継手
|  |  |  | ○印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 | [113 empty] | ・ | ガラス
|  |  |  | ○印と※印の付いた場合は、両方を適用する。 | [48 empty] | ○ | 18 |  | 設計ＧＬ |  |  | ※ | 図示による。 | [6 empty] | ＢＭ± |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | ※印を適用しない場合は、 ・ に変えること。 | [102 empty] | 指定建設資材廃棄物としての木材の縮減（焼却） | [17 empty] | ※ | 不可 |  |  | ・ | 可
[53 empty] | ○ | 29 |  | 既存部分等への処置 |  |  | 工事施工に際し、既存部分を汚染又は損傷した場合は監督員に報告するとともに承諾を受けて現状に準じて補修すること。 | [47 empty] | 再資源化して現場で利用する建設廃棄物 | [17 empty] | ・ | （ | [12 empty] | ）
|  | 4 | 形状寸法の単位は、特記した場合を除き ミリメートルとする。
[53 empty] | ○ | 20 |  | 他工事との取合い |  |  | 施工図 | [41 empty] | ○ | 2 |  | 処理に注意を要する |  |  | 処理に注意を要する建設廃棄物 | [38 empty] | 【4.5.1】
|  | 5 | 各章の特記事項欄にある〔県： 〕と表示されているものは、「建築関係工事共通仕様書」を示し、（ ）書きは「公共建築工事標準仕様書」、 | [56 empty] | 設備機器の設置、取合いなどが検討できる施工図を提出し、監督員の承諾を受けること。 | [43 empty] | 建設廃棄物 |  |  |  | ・ | 石綿含有せっこうボード
|  |  | 〔 〕書きは「公共建築改修工事標準仕様書」、【 】書きは「建築物解体工事共通仕様書」の章・節・項番号である。 | [104 empty] | ・ | ひ素・カドミウム含有せっこうボード
[53 empty] | ○ | 21 |  | 電気工事士 |  |  | 電気工事士法の適用除外となっている最大電力５００ｋｗ以上の需要設備の工事においても、第１種電気工事士により | [48 empty] | ・ | 上記以外のせっこうボード
|  | 6 | 本特記仕様書に選択項目がない場合は、空欄等に仕様を記載する。 | [55 empty] | 施工を行う。 | [48 empty] | ・ | CCA処理木材（クロム、銅、ひ素化合物系防腐処理木材）
[53 empty] | ・ | 22 |  | 火災保険等 |  |  | (1) |  | 火災保険 |  |  |  |  | ・ | 適用する | [5 empty] | （ |  | ・ | 保険期間：工期＋14日 | [9 empty] | ・ | 適用しない |  |  |  | ）
|  | 項 目 | [6 empty] | 特記事項 | [56 empty] | ・ | 加入時期 | [5 empty] | （ |  | ・ | 躯体及び建方完了時 | [9 empty] | ・ | 着手日（現場施工に着手する日） | [12 empty] | 6 | ○ | 1 |  | 廃石綿等 |  |  | ※ | ７ 石綿含有建材の除去及び処理による。 | [37 empty] | 【5.4.1（1）】
[59 empty] | (2) |  | 法定外の労災保険の付保
[66 empty] | ※ | 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 | [33 empty] | ○ | 2 |  | ＰＣＢ含有機器類 |  |  | 調査方法 |  |  |  |  | ※ | 製造所、製造年、型式等による調査 | [32 empty] | 【5.4.1（2）】
１ |  | ○ | 1 |  | 適用基準等 |  |  |  |  | ・ | 共通仕様書（土木工事編） （福島県土木部） | [88 empty] | 特別管理産業廃棄物の処理 | [11 empty] | ・ | 専門分析機関による微量ＰＣＢ分析調査
[10 empty] | ※ | 建築工事、電気設備工事、機械設備工事、建築改修工事監理指針 （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） | [41 empty] | ○ | 23 |  | 入札時積算数量書活用方式 |  |  | ※ | 本工事は「入札時積算数量書活用方式」の対象工事である。 | [46 empty] | 調査対象 |  |  |  |  | ・ | （ | [14 empty] | ） |  |  | ・ | （ | [11 empty] | ）
[10 empty] | ※ | ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針 | [48 empty] | 本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する場合において、工事請負契約の締結後に生じた当該積算数量の疑義について、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。 | [53 empty] | 上記のほかにも含有が疑われる機器があった場合は調査を行う。
一般共通事項 | [9 empty] | ・ | 建築工事標準仕様書・同解説（日本建築学会） | [18 empty] | （ | 適用工種 |  |  |  |  | ・ | 全工程 |  |  |  | ・ | 一部工種 |  |  |  | （ | JASS |  |  | ） | ）
[10 empty] | ※ | 建築関係工事における週休２日促進工事試行要領 | [18 empty] | ※ | 建築・設備工事における入札時積算数量書活用方式試行要領 | [69 empty] | ○ | 3 |  | ＰＣＢ含有ｼｰﾘﾝｸﾞ材 |  |  | 事前調査等 |  |  |  |  | ・ | 行う （現場においてサンプルを採集し、専門分析機関で分析を行う。） | [32 empty] | 【5.4.1（3）】
[10 empty] | ※ | 工事書類チェックリスト （福島県土木部） | [18 empty] | ※ | 建築関係工事における情報共有システムの運用 | [82 empty] | 採取箇所 |  |  |  |  | ・ | 外壁目地 |  |  |  |  | ・ | 建具周囲目地 | [6 empty] | ・ | 図示による
[10 empty] | ※ | 建設キャリアアップシステム活用工事実施要領 | [41 empty] | ○ | 24 |  | 情報共有システム |  |  | ※ | 建築関係工事共通仕様書〔県：第1編 1.1.25〕による。 | [53 empty] | 採取箇所数 |  |  |  |  | ・ | 部材が異なるごとに1箇所 | [12 empty] | ・ | 図示による
[112 empty] | ・ | 行わない
|  | ○ | 2 |  | 施工条件 |  |  |  |  | ・ | 下記以外は図示等による。 | [41 empty] | ○ | 25 |  | 遠隔臨場 |  |  | ※ | 建築関係工事共通仕様書〔県：第1編 1.1.26〕による。
[10 empty] | (1) |  | 工事車両の駐車場 | [6 empty] | （ | ※ | 構内 |  |  | ・ | （ | [18 empty] | ） | ） | [61 empty] | 分析によりPCBの含有が確認された場合は、下記により施工調査等を行い、適切に処理を行う。
[10 empty] | (2) |  | 資材置き場 | [6 empty] | （ | ※ | 構内 |  |  | ・ | （ | [18 empty] | ） | ） | [7 empty] | ○ | 26 |  | 建設キャリアアップ |  |  | （１） |  | 本工事は、『福島県土木部発注工事等における建設キャリアアップシステム活用工事実施要領』の対象工事である。 | [46 empty] | 調査範囲 |  |  |  |  | ・ | 工事範囲全て | [6 empty] | ・ | 図示による
[10 empty] | (3) |  | 建設発生土（埋戻し、盛り土用）の仮置場所 | [15 empty] | （ | ※ | 構内 |  |  | ・ | （ | [9 empty] | ） | ） | [10 empty] | システム（CCUS） |  |  | （２） |  | 受注者は実施要領に定める事項について遵守しなければならない。 | [46 empty] | 調査内容 |  |  |  |  | ・ | シーリング使用部位及び長さの確認 | [13 empty] | ・ | 施工範囲と工事監理区分の確認
[113 empty] | ・ | 仮設計画 | [13 empty] | ・ | 廃棄物等の搬出方法
|  | ○ | 3 |  | 工事実績データの |  |  |  |  | 工事請負代金が500万円以上の場合は適用する。 | [42 empty] | ○ | 27 |  | その他 |  |  | 本工事の施工にあたって資機材及び労働者の調達に時間を要することが判明し、受注者から協議があった場合は、
[5 empty] | 作成、登録 | [53 empty] | 工事の一時中止及び工期の変更について検討し、決定するものとする。 | [41 empty] | ○ | 4 |  | 廃油 |  |  | 処理方法 |  |  |  |  | ・ | 焼却処分 |  |  |  |  | ・ | 中間処理施設による再生処理 | [26 empty] | 【5.4.1（4）】
|  | ○ | 4 |  | 電気保安技術者 |  |  |  |  | ・ | 配置する |  |  |  |  | ・ | 配置しない | [83 empty] | ○ | 5 |  | 廃酸・廃アルカリ |  |  | 処理方法 |  |  |  |  | ・ | 焼却処分 |  |  |  |  | ・ | 中間処理施設による再生処理 | [11 empty] | ・ | 中和処理 | [13 empty] | 【5.4.1（5）】
[52 empty] | ２ | ○ | 1 |  | 仮囲い |  |  | ・ | 波形鉄板 | [5 empty] | ※ | 万能板塀 | [5 empty] | ・ | 単菅＋シート張り
|  | ○ | 5 |  | 技能士 |  |  |  |  | ・ | 適用する | [21 empty] | ・ | 適用しない | [24 empty] | ・ | キャスターゲート | [9 empty] | ・ | シートゲート | [7 empty] | ・ | （ | [6 empty] | ） | [13 empty] | ○ | 6 |  | ダイオキシン類 |  |  | サンプリング調査 | [7 empty] | ・ | 行う |  |  |  | ・ | 行わない | [24 empty] | 【5.4.1（6）】
[12 empty] | 適用工事種別 | [5 empty] | ・ | （ | [9 empty] | ） | [22 empty] | 仮設工事 | [54 empty] | 焼却施設の解体及び処分の方法 | [12 empty] | ・ | （ | [12 empty] | ）
[18 empty] | 等級区分は１級又は単一等級とする。 | [34 empty] | ○ | 2 |  | 危険防止 |  |  | ※ | シート張り | [5 empty] | ・ | 金アミ |  |  |  |  | ・ | （ | [8 empty] | ）
|  | ○ | 6 |  | イメージアップ |  |  |  |  | ・ | 適用する |  |  |  |  | ※ | 適用しない | [7 empty] | ・ | 仮囲いの美化 | [6 empty] | ・ | フラワーボックスの設置 | [9 empty] | ・ | 夜間照明設備 | [7 empty] | ○ | 3 |  | 足場 |  |  | ・ | 本工事 |  |  | （ |  | ※ | 内部足場 |  |  |  |  | ※ | 外部足場 |  |  |  |  | ・ | 基礎足場 |  |  |  |  | ・ | コンクリート打設足場 | [7 empty] | ） | [7 empty] | ７ | ○ | 1 |  | 石綿含有建材の処理 |  |  | 石綿含有建材の調査
[60 empty] | なお、本工事で設置した足場、桟橋、作業構台の類は、無償で別契約の関係受注者等に使用させること。 | [47 empty] | ※ | 行う | [15 empty] | ・ | 行わない
|  | ○ | 7 |  | 発生材の処理 |  |  |  |  | ・ | 有価物（ | [26 empty] | ） | [70 empty] | 調査範囲 | [10 empty] | （ | [19 empty] | ）
[10 empty] | ・ | 引き渡しを要するもの （保管場所は、監督員の指示による） | [47 empty] | ・ | 別途 |  |  | （ | 別契約の関係受注者が設置した足場、桟橋、作業構台の類は、無償で使用できる。 ） | [35 empty] | 石綿含有建材の除去及び処理 | [8 empty] | 貸与する既存調査報告書等 | [10 empty] | （ | [19 empty] | ）
[12 empty] | ・ | ポリ塩化ビフェニル含有物（ＰＣＢ） | [12 empty] | ・ | 金属類 |  |  |  |  | ・ | （ | [12 empty] | ）
[10 empty] | ・ | 現地において再利用化を図るもの | [47 empty] | 足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について（厚生労働省 基発第０４２４００１号平成２１年４月２４日）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」により行うこと。 | [47 empty] | 分析による石綿含有調査
[10 empty] | 建設副産物 | [14 empty] | 処理方法等 | [14 empty] | 備考 | [67 empty] | ・ | 行う |  |  | 分析方法 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | ・ | 行わない
[101 empty] | ○ | 2 |  | 石綿粉塵濃度測定 |  |  | 石綿粉塵濃度測定 | [8 empty] | ・ | 行う |  |  |  | ・ | 行わない | [23 empty] | 【6.1.3】
[10 empty] | ・ | 建設副産物の処理方法 | [47 empty] | 「手すり先行工法」の足場とは、全層に二段手すりとつま先板（幅木）のある足場をいう。 受注者は、工事着手前に足場の種類及び設置方法等について、監督員と協議すること。 | [48 empty] | 測 定 時 期 | [7 empty] | 測定名称 | [5 empty] | 測 定 場 所 | [14 empty] | 測 定 点 | [5 empty] | 備 考
[10 empty] | 建設副産物 | [6 empty] | 処理方法 | [22 empty] | 積算上の施設名称（※１）
[108 empty] | 処理作業前 | [7 empty] | 測定１ | [5 empty] | 処理作業室内 | [14 empty] | ※各室
[17 empty] | ・ | 再資源化 |  |  |  | ・ | 中間 |  | ・ | 最終（一般） |  |  |  | ・ | 最終（特別管理産業廃棄物） | [21 empty] | ○ | 4 |  | 工事用水 |  |  | 構内既存の施設 | [7 empty] | ・ | 利用できる |  |  |  |  | （ |  | ※ | 有償 |  |  | ・ | 無償 |  |  | ） |  | ※ | 利用できない | [50 empty] | ～50㎡以下 各２点
[17 empty] | ・ | 再資源化 |  |  |  | ・ | 中間 |  | ・ | 最終（一般） |  |  |  | ・ | 最終（特別管理産業廃棄物） | [105 empty] | ～300㎡以下 各３点
[17 empty] | ・ | 再資源化 |  |  |  | ・ | 中間 |  | ・ | 最終（一般） |  |  |  | ・ | 最終（特別管理産業廃棄物） | [21 empty] | ○ | 5 |  | 工事用電力 |  |  | 構内既存の施設 | [7 empty] | ・ | 利用できる |  |  |  |  | （ |  | ※ | 有償 |  |  | ・ | 無償 |  |  | ） |  | ※ | 利用できない | [50 empty] | 300㎡超 協議
[17 empty] | ・ | 再資源化 |  |  |  | ・ | 中間 |  | ・ | 最終（一般） |  |  |  | ・ | 最終（特別管理産業廃棄物） | [84 empty] | 測定２ | [5 empty] | 調査対象室外部の付近 | [14 empty] | 計２点 | [5 empty] | 大気
[17 empty] | ・ | 再資源化 |  |  |  | ・ | 中間 |  | ・ | 最終（一般） |  |  |  | ・ | 最終（特別管理産業廃棄物） | [21 empty] | ○ | 6 |  | 工事用進入路 |  |  | ・ | 仮設道路造成 | [6 empty] | ・ | （ | [5 empty] | ） | [33 empty] | 処理作業中 | [7 empty] | 測定３ | [5 empty] | 処理作業室内 | [14 empty] | ※に同じ
[17 empty] | ・ | 再資源化 |  |  |  | ・ | 中間 |  | ・ | 最終（一般） |  |  |  | ・ | 最終（特別管理産業廃棄物） | [84 empty] | 測定４ | [5 empty] | 負圧、除じん装置の排出吹き出し口 | [14 empty] | 各２点 | [5 empty] | 大気
[11 empty] | CCA処理木材の処理 | [16 empty] | ・ | あり |  |  | ・ | なし | [19 empty] | ○ | 7 |  | ベンチマーク |  |  | 設置方法 |  |  |  |  | ※ | コンクリート杭 | [7 empty] | ・ | 固定物 |  |  |  |  | ・ | （ | [5 empty] | ） | [35 empty] | （風速１ｍ/ｓ 以下の位置）
[11 empty] | 石綿含有せっこうボードの処理 | [16 empty] | ・ | あり（改修標仕 9.1.5による） | [10 empty] | ・ | なし | [74 empty] | 測定５ | [5 empty] | 処理作業室外（敷地境界） | [14 empty] | 4方向1点
[11 empty] | ひ素・カドミウム含有せっこうボードの処理 | [16 empty] | ・ | 製造業者に処分を委託する | [10 empty] | ・ | 管理型最終処分場で埋立処分する | [11 empty] | ○ | 8 |  | 交通誘導警備員 |  |  | ※ | 置く |  | （ | 計 |  |  |  |  | 人 |  | ） |  |  | ・ | 置かない |  |  |  |  | ・ | 置く期間 |  |  |  | （ | [5 empty] | ） | [17 empty] | 処理作業後 | [7 empty] | 測定６ | [5 empty] | 処理作業室内 | [14 empty] | 各２点
[11 empty] | ＰＣＢ含有シーリング材の処理 | [16 empty] | ・ | あり |  |  | ・ | なし | [26 empty] | 指定路線 |  |  |  |  | ※ | 該当無 |  |  |  | ・ | 該当有 | [27 empty] | 〔県：第1編 1.2.13〕 | [8 empty] | （シート養生中）
[108 empty] | シート撤去後処理 | [7 empty] | 測定７ | [5 empty] | 処理作業室内 | [14 empty] | ※に同じ
[10 empty] | ・ | 蛍光ランプ、水銀ランプの処理方法 | [41 empty] | ○ | 9 |  | 騒音・粉塵等の対策 |  |  | ・ | 防音パネル | [38 empty] | 【2.2.1】 | [8 empty] | 作業後１週間以降 | [7 empty] | 測定８ | [5 empty] | 調査対象室外部の付近 | [14 empty] | 計２点 | [5 empty] | 大気
[10 empty] | 建設副産物 | [6 empty] | 処理方法 | [22 empty] | 積算上の施設名称（※１） | [20 empty] | 防音パネルの設置範囲 | [8 empty] | （ | ・ | 図示による |  |  |  |  | ・ | [11 empty] | ） | [18 empty] | 測 定 点 合 計 | [28 empty] | （ 点）
[61 empty] | 防音パネルの高さ | [8 empty] | （ | ・ | 図示による |  |  |  |  | ・ | [11 empty] | ）
[10 empty] | 蛍光ランプ | [11 empty] | ・ | 中間 | [6 empty] | ・ | [28 empty] | ・ | 防音シート
[10 empty] | 水銀ランプ | [11 empty] | ・ | 中間 | [6 empty] | ・ | [28 empty] | ・ | 養生シート | [40 empty] | ○ | 3 |  | 石綿含有吹付け材の |  |  | 工法 | [5 empty] | ※ | 解体共仕6.3.2（2）（ア）による | [11 empty] | ・ | 図示による | [18 empty] | 【6.3.2】
[10 empty] | 注：積算上の施設（※１）は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。処理施設については、監督員の承諾を得ること。また、処理施設が積算上の施設と異なる場合でも設計変更の対象とはしない。 | [93 empty] | 除去 |  |  | 飛散防止措置 | [5 empty] | ※ | 湿潤化 | [11 empty] | ・ | 固形化
[53 empty] | ○ | 10 |  | 監督員事務所 |  |  | ・ | 設ける |  |  | （ | 規模： | [6 empty] | m2程度 |  |  |  | ） |  | ※ | 設けない | [5 empty] | 備品については、監督員の指示による | [14 empty] | 【2.3.1】 | [7 empty] | 処分 | [5 empty] | ・ | 解体共仕6.3.3（エ）（a）による | [11 empty] | ・ | 解体共仕6.3.3（エ）（b）による
[59 empty] | ・ | 別途建築工事による
|  | ○ | 8 |  | 石綿含有建材の |  |  |  |  | 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有している吹付け材、成形板、建築材料等の | [39 empty] | 【1.4.1】 | [50 empty] | ○ | 4 |  | 石綿含有保温材等の |  |  | 除去方法 | [5 empty] | ・ | 破砕して除去 | [11 empty] | ・ | 手ばらし | [18 empty] | 【6.4.1】
[5 empty] | 事前調査 |  |  |  |  | 使用の有無について調査する。 | [93 empty] | 除去 |  |  | 飛散防止措置 | [5 empty] | ※ | 湿潤化 | [11 empty] | ・ | 固形化
[11 empty] | 調査範囲 |  |  |  | ・ | （ | [13 empty] | ） |  | ・ | 図示による | [18 empty] | ３ | ○ | 1 |  | 埋戻し及び盛土 |  |  | 種別 |  |  | ・ | Ａ種 |  |  |  |  | ※ | Ｂ種 |  |  |  |  | ・ | Ｃ種 |  |  |  |  | ・ | Ｄ種 | [17 empty] | （3.2.3）（表3.2.1） | [7 empty] | 処分 | [5 empty] | ・ | 解体共仕6.3.3（エ）（a）による | [11 empty] | ・ | 解体共仕6.3.3（エ）（b）による
[11 empty] | 貸与資料 |  |  |  | ・ | （ | [13 empty] | ）
[52 empty] | 土工事 | ○ | 2 |  | 建設発生土の処理 |  |  | ※ | 構外指示の場所 | [38 empty] | （3.2.5） |  | ○ | 5 |  | 石綿含有成形板等の |  |  | 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板の処分 | [18 empty] | ・ | 埋立処分 |  |  |  |  | ・ | 中間処理 | [12 empty] | 【6.5.1】
[10 empty] | 分析による石綿含有の調査 | [10 empty] | ・ | 行う（下表による） | [7 empty] | ・ | 行わない | [28 empty] | 搬出先の名称 | [7 empty] | ( | [11 empty] | ) | [23 empty] | 除去 |  |  | 石綿含有成形板等の種類
[11 empty] | 材料名 | [11 empty] | 定量分析方法 | [11 empty] | 定性分析方法 | [24 empty] | 搬出先の所在地 | [7 empty] | ( |  |  |  | 市・郡 | [5 empty] | 町・村 |  |  | 大字 |  |  |  |  | 字 |  |  |  | 地内 | ） | [16 empty] | 種 類 | [10 empty] | 施工箇所 | [10 empty] | 厚 さ（ｍｍ） | [7 empty] | 備 考
[23 empty] | （ |  |  |  | ） | 箇所 | [6 empty] | （ |  |  |  | ） | 箇所 | [19 empty] | 搬出先での処置 | [7 empty] | ( | ・ | 敷きならし |  |  |  |  | ※ | たい積 |  |  |  | ) | [27 empty] | ・ | 化粧せっこうボード | [20 empty] | ・ | ９．５ |  |  | ・
[60 empty] | 運搬距離 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ) | km | [33 empty] | ・ | ビニル床タイル | [20 empty] | ・ | ２．０ |  |  | ・
|  | ・ | 9 |  | 施工数量調査 |  |  |  |  | 調査範囲 |  |  |  |  | ・ | （ | [18 empty] | ） |  | ・ | 図示による | [11 empty] | 【1.5.2】 | [9 empty] | なお、受注後、搬出や搬出費用に変更の必要が生じた場合は、協議により変更すること。 | [47 empty] | ・ | （ | [8 empty] | ） | [11 empty] | ・
[10 empty] | 調査方法 |  |  |  |  | ・ | （ | [18 empty] | ） | [24 empty] | 協議時には、変更する搬出先が都市計画法（開発許可）、森林法（林地開発）、砂防法、急傾斜地崩壊防止法および盛土規制法（改正宅地造成等規制法）などの諸法令違反ではないことのわかる資料を監督員に提出すること。
[101 empty] | ○ | 6 |  | 石綿含有仕上塗材の |  |  | 除去方法 | [6 empty] | ・ | 集じん装置付き超高圧水洗工法
|  | ○ | 10 |  | 工事用表示板 |  |  |  |  | ※ | 適用する |  |  |  | ・ | 適用しない | [33 empty] | 〔県：第1編 図1.3.1〕 | [9 empty] | 搬出後は、最終形状、数量計算書、写真及び運搬距離等の資料を監督員に提出すること。 | [43 empty] | 除去 | [9 empty] | ・ | 剥離剤併用手工具ケレン工法
[59 empty] | ・ | 構内指示の場所 | [7 empty] | ( | ・ | 敷きならし |  |  |  |  | ・ | たい積 |  |  | ) | [34 empty] | ・ | 集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法
|  | ○ | 11 |  | 記録報告 |  |  |  |  | 工事履行報告書は、下記により提出する。 | [103 empty] | ・ | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | １） |  | 報告時期 |  |  | ※ | 毎月１回 |  |  |  | ・ | 監督員の指示 | [42 empty] | ※ | 受注者は、建設発生土処理にあたり 第1編〔建築工事〕1.4.2〔施工計画書〕の記載内容に加えて、以下の事項を施工計画書に記載しなければならない。 | [46 empty] | 汚泥として処理 | [6 empty] | ・ | 適用する |  |  |  |  | ・ | 適用しない
[10 empty] | 内 容 | [6 empty] | 工事履行報告書、工事別工程進度表、主要材料搬入状況、当月の出来高状況、工事状況写真
[10 empty] | 添付書類 | [6 empty] | 月間工程表、各工程の区分毎の社内検査報告書（写真含む） | [42 empty] | (1) |  | 処理方法（場所・形状等） | [9 empty] | (2) |  | 排水計画 |  |  |  |  | (3) |  | 場内維持等 | [19 empty] | ○ | 7 |  | 適用基準 |  |  | ※ | 建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の
石綿ばく露防止に関する技術上の指針（令和６年１月31日付け 技術上の指公示第25号）
[59 empty] | ※ | 受注者は、建設発生土受入地ごとの特定条件に応じて施工しなければならない。 | [46 empty] | ※ | 新石綿技術指針対応版 石綿粉じんへのばく露防止マニュアル（建設業労働災害防止協会）
[107 empty] | ※ | 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
[59 empty] | ※ | 受注者は、雨水の排水処理等を含めて、搬入土砂の周囲への流出防止対策を講じなければならない。 | [47 empty] | 令和６年２月（厚生労働省、環境省）
福島県○○建設事務所建築住宅課 電話○○○-○○○○ FAX○○○-○○○○ 住所 ○○市××町△△△１－１
[76 empty] | 建築士事務所名 | [31 empty] | 工事名称
福島県建築関係工事特記仕様書
図面番号
[40 empty] | 設計年：令和○○年○○月 | [35 empty] | 設計者氏名 | [28 empty] | 印 |  |  | 図面名称 | [13 empty] | 建築解体工事特記仕様書
[59 empty] | 適用工事種別 | [25 empty] | 作業の種別 | [8 empty] | 等級区分 | [6 empty] | ○ | 3 |  | 石綿含有吹付け材の |  |  | 除去工法
|  | ４ 電気設備工事概要 | [56 empty] | 鉄筋工事（鉄筋施工、鉄筋組立て作業） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( |  |  |  | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 | [6 empty] | 除去 |  |  |  | ※ | 解体共仕第6章3節による
[59 empty] | コンクリート工事（型枠施工） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( |  |  |  | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 | [10 empty] | ・ | （ | [16 empty] | ）
|  |  |  | （ 本工事における工事種目ごとの概要を示すもので仕様を規定するものではない ○印を付けたものが該当項目となる ） | [54 empty] | 鉄骨工事（とび） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( |  |  |  | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級
|  |  |  | 受電設備 |  |  |  | 配電盤 |  |  |  |  | ・ | 屋内用 |  |  |  |  | ・ | 屋外用 |  |  |  |  | ・ | キュービクル式配電盤 | [9 empty] | ・ | 高圧スイッチギヤ | [21 empty] | ブロック、ALCパネル工事、PCカーテンウォール工事 | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( |  |  |  | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 |  |  |  | ○ | 4 |  | 石綿含有保温材等の |  |  | 除去工法
[8 empty] | 設備容量 |  |  |  |  | ・ | 変圧器総容量 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ） | ｋVA | [5 empty] | ・ | [26 empty] | （ﾌﾞﾛｯｸ建築、ALCﾊﾟﾈﾙ施工、ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ施工、ｻｯｼ施工、ｶﾞﾗｽ施工） | [44 empty] | 除去 |  |  |  | ※ | 粉じん飛散抑制剤等による湿潤化の後、手ばらし
|  |  |  | 電力貯蔵設備 |  |  |  | ・ | 直流電源装置 |  |  |  |  | （ | ・ | 非常用照明電源、受変電設備制御電源共用 | [15 empty] | ・ | 受変電設備制御電源専用 | [9 empty] | ・ | 非常用照明電源専用 | [5 empty] | ） | [8 empty] | 防水工事（ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業、合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事作業、 | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( |  |  |  | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 | [10 empty] | ・ | 掻き落とし、粉砕、切断等による除去
[8 empty] | ・ | 交流無停電電源装置 | [7 empty] | 用途 |  | （ | [12 empty] | ） |  | 容量 |  | （ |  |  |  |  | ） | ｋW | [16 empty] | 塗膜防水工事作業、シーリング防水工事作業） | [47 empty] | 「３ 石綿含有吹付け材の除去」により、作業場を隔離する。
[9 empty] | （UPS） | [49 empty] | 石工事（石材施工（石張り施工）） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( |  |  |  | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級
|  |  |  | 発電設備 |  |  |  | 原 動 機 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | [34 empty] | タイル工事（タイル張り） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( |  |  |  | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 |  |  |  | ○ | 5 |  | 除去した石綿含有 |  |  | 密封処理（二重袋梱包）
[8 empty] | 発 電 機 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | 相 |  | （ |  |  | ） | 線式 |  |  |  |  | 電圧 |  | （ |  |  | ） | V |  | ５０HZ | [22 empty] | 木工事（建築大工） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( |  |  |  | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 | [6 empty] | 吹付け材等のこん包 |  |  |  | ※ | 湿潤化
[8 empty] | 定格出力 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | kVA | [39 empty] | 木造工事（建築大工） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( |  |  |  | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 | [6 empty] | 及び飛散防止 |  |  |  | ・ | 固形化 |  |  | （ | ※ | セメント固化 | [5 empty] | ・ | （ | [8 empty] | ） | ）
[8 empty] | ・ | 太陽光発電装置 | [9 empty] | 太陽電池アレイ公称出力 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | ） | kVA | [24 empty] | 屋根及びとい工事（建築板金（内外装板金作業）） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( |  |  |  | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級
[59 empty] | 金属工事（内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業）） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( |  |  |  | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級
[8 empty] | ・ | （ | [8 empty] | ） | 発電装置 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | kVA | [28 empty] | 左官工事（左官） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( |  |  |  | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級
[59 empty] | 建具工事（サッシ施工、ガラス施工、自動ドア） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( |  |  |  | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 |  |  |  |  | 適用基準
[59 empty] | 塗装工事（塗装（建築塗装作業）） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( |  |  |  | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 | [5 empty] | ※ | 建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の
|  |  |  | 中央監視制御 設備 |  |  |  | 管理点数 |  |  |  | （ | [7 empty] | ） | 点 | [37 empty] | 内装工事（プラスチック床仕上げ工事作業、ボード仕上げ工事作業、 | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( |  |  |  | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 | [6 empty] | 石綿ばく露防止に関する技術上の指針（令和６年１月31日付け 技術上の指公示第25号）
[8 empty] | 管理対象 |  |  |  | ・ | 電力設備 |  |  |  |  | ・ | 発電設備 |  |  |  |  | ・ | 防災設備 |  |  |  |  | ・ | 給排水衛生設備 | [7 empty] | ・ | 空気調和設備 | [18 empty] | 表装（壁装作業）、畳工） | [43 empty] | ※ | 新石綿技術指針対応版 石綿粉じんへのばく露防止マニュアル（建設業労働災害防止協会）
[12 empty] | ・ | 昇降機設備 |  |  |  |  | ・ | （ |  |  |  |  | ） |  | ・ | （ |  |  |  |  | ） |  | ・ | （ |  |  |  |  | ） |  |  | ・ | （ |  |  |  |  | ） | [9 empty] | 植栽工事（造園） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( |  |  |  | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 | [5 empty] | ※ | 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
[59 empty] | 配管工事（配管） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( |  |  |  | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級 | [6 empty] | 令和６年２月（厚生労働省、環境省）
[59 empty] | 保温工事（熱絶縁施工） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( |  |  |  | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級
[59 empty] | 冷凍空気調和機器施工（冷凍、冷却及び空気調和機器の据付及び整備） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( |  |  |  | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級
|  | ５ 機械設備工事概要 | [56 empty] | ダクト製作及び取付（建築板金施工） | [25 empty] | ・ | 全て |  | ・ | ( |  |  |  | ) | ・ | 1級 | ・ | １又は２級
※作業数量が少量の場合には、適用の有無について監督員と協議することができる。
（ 本工事における工事種目ごとの概要を示すもので仕様を規定するものではない ○印を付けたものが該当項目となる ）
|  |  |  | 空気調和方式 |  |  |  | ・ | ダクト方式 |  |  |  | （ | ・ | 中央 |  |  | ・ | 各階ユニット |  |  |  |  | ） | ・ | ＦＣＵ方式 | [11 empty] | ・
[8 empty] | ・ | ＦＣＵ＋ダクト併用方式 | [15 empty] | ・ | パッケージ方式 | [11 empty] | ・
|  |  |  | 主要熱源機器 |  |  |  | ・ | 吸収冷温水機 | [15 empty] | ・ | 吸収冷温水機ユニット | [11 empty] | ・ | マルチパッケージ型空気調和機
[8 empty] | ・ | 空気熱源ヒートポンプユニット | [15 empty] | ・ | パッケージ型空気調和機 | [11 empty] | ・ | ガスエンジンヒートポンプ式空調調和機
[8 empty] | ・ | [16 empty] | ・ | [12 empty] | ・
[8 empty] | ・ | [16 empty] | ・ | [12 empty] | ・
|  |  |  | 換 気 設 備 |  |  |  | 機械換気 |  |  |  | （ | ・ | 有 |  | ・ | 無 |  | ）
|  |  |  | 排 煙 設 備 |  |  |  | 機械排煙 |  |  |  | （ | ・ | 有 |  | ・ | 無 |  | ）
|  |  |  | 自動制御設備 |  |  |  | ・ | 電気式 |  |  |  |  | ・ | 電子式 |  |  |  | ・ | デジタル式
|  |  |  | 給 水 設 備 |  |  |  | ・ | 水道直結方式 | [9 empty] | ・ | 高置タンク方式 | [5 empty] | （ | ・ | 上水 |  |  | ・ | 井水 |  |  | ・ | 中水 |  | ）
[8 empty] | ・ | ポンプ直送方式 | [6 empty] | （ | ・ | 上水 |  |  | ・ | 井水 |  |  | ・ | 中水 |  | ） |  |  |  |  | ・ | 増圧ポンプ方式
|  |  |  | 排 水 設 備 |  |  |  | 建物内の汚水と雑排水 | [7 empty] | （ | ・ | 分流 |  |  | ・ | 合流 |  | ） | [81 empty] | 測定名称 |  |  |  |  | 測定時期 | [8 empty] | 測定場所 | [8 empty] | 測定箇所数
[8 empty] | ポンプ排水 |  |  |  |  | （ | ・ | 有 |  | （ | ・ | 湧水 |  | ・ | 雨水 |  | ・ | 雑排水 |  |  | ・ | 汚水 |  | ） | ・ | 無 |  | ） | [93 empty] | （処理作業室ごと）
[8 empty] | 汚水放流先 |  |  |  |  | （ | ・ | 公共下水道 | [5 empty] | ・ | し尿浄化槽 |  |  |  |  | ） | [78 empty] | ・ | 測定1 |  |  |  | 処理作業前 | [8 empty] | 処理作業室内 | [8 empty] | ・ | （ |  |  | ） | 点
[8 empty] | 雑排水放流先 |  |  |  |  | （ | ・ | 公共下水道 | [5 empty] | ・ | し尿浄化槽 | [5 empty] | ・ | 側溝 |  | ） | [74 empty] | ・ | 測定2 | [12 empty] | 施工区画周辺または | [8 empty] | ・ | 4方向各1点 | [5 empty] | ・ | （ |  |  | ） | 点
|  |  |  | 消 火 設 備 |  |  |  | ・ | 屋内消火栓 |  |  |  |  | （ | ・ | １号 |  |  | ・ | ２号 |  | ） |  |  |  | ・ | 屋外消火栓 | [9 empty] | ・ | [7 empty] | ・ | [74 empty] | 敷地境界
[8 empty] | ・ | 連結送水 |  |  |  |  | ・ | 連結散水 | [5 empty] | ・ | 泡消火 |  |  |  | ・ | スプリンクラー | [9 empty] | ・ | ハロゲン化物消火 | [6 empty] | ・ | [60 empty] | ・ | 測定3 |  |  |  | 処理作業中 | [8 empty] | 処理作業室内 | [8 empty] | ・ | （ |  |  | ） | 点
[8 empty] | ・ | 二酸化炭素消火 | [7 empty] | ・ | 新ガス系消火 | [7 empty] | ・ | フード等用簡易自動消火 | [9 empty] | ・ | 消火器 | [6 empty] | ・ | [60 empty] | ・ | 測定4 | [12 empty] | ｾｷｭﾘﾃｨｿﾞｰﾝ入り口 | [8 empty] | ・ | （ |  |  | ） | 点
|  |  |  | ガ ス 設 備 |  |  |  | ・ | 都市ガス |  |  |  | （ | ①供給業者名 | [16 empty] | ②種別 | [8 empty] | ③発熱量 | [7 empty] | MJ/Nm3 ） | [57 empty] | ・ | 測定5 | [12 empty] | 集じん・排気装置の | [8 empty] | ・ | 出口吹出し風量
[8 empty] | ・ | 液化石油ガス | [14 empty] | ・ | [15 empty] | ・ | [79 empty] | 排出口（処理作業室外 | [9 empty] | 1m/s以下の位置各1点
[120 empty] | の場合） | [8 empty] | ・ | （ |  |  | ） | 点
[106 empty] | ・ | 測定6 | [12 empty] | 施工区画周辺または | [8 empty] | ・ | 4方向各1点 | [5 empty] | ・ | （ |  |  | ） | 点
敷地境界
[106 empty] | ・ | 測定7 |  |  |  | 処理作業後 | [8 empty] | 処理作業室内 | [8 empty] | ・ | （ |  |  | ） | 点
[106 empty] | ・ | 測定8 |  |  |  | （隔離ｼｰﾄ撤去前） | [8 empty] | 施工区画周辺または | [8 empty] | ・ | 4方向各1点 | [5 empty] | ・ | （ |  |  | ） | 点
敷地境界
測定方法
[107 empty] | ・ | 自動測定器による測定
[109 empty] | 測定名称 | [8 empty] | 測定方法
[109 empty] | ・ | 測定4 | [7 empty] | 粉じん相対濃度(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ粉じん)計、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰ、
[109 empty] | ・ | 測定5 | [7 empty] | 繊維状粒子自動測定器(ﾘｱﾙﾀｲﾑﾌｧｲﾊﾞｰﾓﾆﾀｰ)等の粉じん
を迅速に測定できる機器を用いた測定
[107 empty] | ・ | JIS K 3850-1に基づいた測定
[109 empty] | 測定名称 | [8 empty] | ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀ | [6 empty] | 試料の吸引
[118 empty] | 直径（mm） | [6 empty] | 流量（L/min） | [6 empty] | 時間（min）
[109 empty] | ・ | 測定4 |  |  | ・ | 測定5
[109 empty] | ・ | （ |  |  |  | ）
[109 empty] | ・ | 測定 |  |  | ・
[109 empty] | ・ | 測定 |  |  | ・
[109 empty] | ・ | 測定 |  |  | ・
[5 empty] | ・ | 「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（令和７年版）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） | [47 empty] | ○ | 28 |  | 官公庁への |  |  | 関係官庁、電力会社等への手続きは、すべて受注者がこれを代行し、これに要する費用は受注者の負担とする。
[5 empty] | ・ | 「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和７年版）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） | [50 empty] | 諸手続き等 |  |  | ただし、特記ある事項は別途とする。
[5 empty] | ・ | 「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（令和７年版）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
[54 empty] | ○ | 31 |  | 週休２日促進工事 |  |  | ※ | 本工事の発注方式は、発注者指定型である。
[5 empty] | ・ | 「建築工事標準詳細図」（令和４年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修） | [54 empty] | ・ | 週休２日促進工事 | [9 empty] | （ | ・ | 通期 |  |  | ・ | 月単位 |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 「公共建築設備工事標準図」（電気設備工事編）（令和７年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修） | [54 empty] | ・ | 週休２日交替制促進工事 | [9 empty] | （ | ・ | 通期 |  |  | ・ | 月単位 |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 「公共建築設備工事標準図」（機械設備工事編）（令和７年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修） | [54 empty] | ・ | 完全週休２日促進工事
[5 empty] | ・ | 「公共建築改修工事標準仕様書」（建築工事編）（令和７年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
[5 empty] | ・ | 「公共建築改修工事標準仕様書」（電気設備工事編）（令和７年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
[5 empty] | ・ | 「公共建築改修工事標準仕様書」（機械設備工事編）（令和７年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
[5 empty] | ・ | 「公共建築木造工事標準仕様書」（令和７年版） (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
Ⅲ 特記事項
|  | 1 | 本工事の契約は、図面及び仕様書に基づくものとし、添付の工事内訳書は参考とする。
|  | 2 | 契約締結後、速やかに着工届を提出すること。現場代理人及び主任（監理）技術者通知書には、請負者に所属すること、必要資格を有することが確認できる書類を添付すること。
|  | 3 | 暴力団員等による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
なお、遵守していないことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処する。
[5 empty] | ① | 不当介入を受けた場合は、毅然としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに管轄警察署へ通報し、捜査上必要な協力を行うこと。
[5 empty] | ② | 警察に通報等を行った内容について書面により速やかに発注者に報告すること。
また、不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
|  | 4 | 工事範囲内にＰＣＢ、放射線物質等の有害物質があった場合は、その取扱いに十分注意し適正に処理を行うこと。
|  | 5 | 騒音、振動等については地域の規制基準を遵守し、関係機関への届出等の手続きを適切に行うとともに、周辺住民への事前説明等を十分行うこと。
|  | 6 | 着工前に施工範囲及び周辺の状況について十分現地調査を行い、写真撮影等により現状の詳細な記録を行うこと。
工事に先立ち、本工事現場に隣接する付近の住民に対し本工事に関する説明を十分行うよう努め、理解を得るようにすることとし、工事中に苦情等がでた場合は、誠意を持って解決にあたるとともに、監督員に報告すること。
|  | 7 | 工事現場の安全衛生管理は、現場代理人が責任者となり、関係法令に従いこれを行う。
工事の計画及び施工にあたっては、施工範囲に対する管理区分を監督員及び建物の管理者と事前に打ち合わせの上、工事に伴う事故防止や環境保全に留意し、必要な管理事項を定めてこれを行う。
敷地及び工事に係る区域内で火気の使用をする場合は、監督員の承諾を得て適切な消火設備を設けるとともに、火気の取扱いに十分注意すること。
工事現場においては、常に整理整頓を励行し、特に墜落のおそれのある危険箇所等の点検を行う等事故の防止に努めること。
工事現場の車両の出入りについては、誘導員を配置し事故の防止に努めること。
アスベスト及びアスベスト成型品の撤去については、「既存建築物の吹き付けアスベスト粉塵飛散防止処理指針・同解説」（日本建築センター）による処理工法で行うこと。
足場・仮囲い等は労働安全衛生法、建築基準法、「建設工事公衆災害防止対策要綱」（平成５年１月１２日建設省経建発第１号）その他の関係法令に従い、適切な材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行うこと。
|  | 8 | 工事の施工に伴う災害及び公害の防止は、関係法令に従い適切に処理するとともに、特に次の事項を守らなければならない。
[5 empty] | ① | 第三者に災害を及ぼさないこと。
[5 empty] | ② | 公害の防止に努めること。
[5 empty] | ③ | 解体に際し粉塵が発生する場合は、散水する等適切な措置をとること。
[5 empty] | ④ | 解体にあたっては「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン」を十分に参考にし災害防止のために必要な措置をとること。
[5 empty] | ⑤ | 車輌運搬においては道路交通法、貨物自動車運送事業法関係法令を遵守し、過労運転や過積載等の防止に努めなければならない。
[5 empty] | ⑥ | 粉塵、騒音、振動等について関係法令等の基準及び周辺状況に応じた目標値以下とし、その目標値を超える場合は必要な対策を講じること。
[5 empty] | ⑦ | 防災等の無線を妨害する不法無線局（電波法に基づく免許を受けないで開設される無線局）を設置している車輌は使用してはならない。
|  | 9 | 工事開始前に労働基準監督署と自治体（自治体への報告は大気汚染防止法に基づくもの）に対して、本工事に関係する石綿の有無について事前調査結果の報告を行うこと。
事前調査結果の報告については、石綿事前調査結果報告システム （https://www.ishiwata-houkoku.mhiw.go.jp）を用いても良い。
また、石綿の有無の事前調査の対象箇所については、県監督員と協議のうえ決定すること。